江阴一中体育馆屋顶翻新项目

工程量清单标底编制总说明

一、工程概况：

本工程为江阴一中体育馆屋顶翻新项目，建设地点位于江阴市第一中学体育馆内，建设单位为江苏省江阴市第一中学。本工程主要内容为对原屋面网架实施拆除，重新制作安装钢结构屋面等加固措施，屋面总面积约为1639.21m2。

二、预算编制范围：

江阴一中体育馆屋顶翻新项目施工图纸范围内的建筑工程，具体见工程量清单。

三、预算编制依据：

1、甲方提供的设计图纸。设计单位：广州黄埔建筑设计院有限公司，设计编号：HPJY24-026。

2、规范及定额使用：规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价【2016】154号文件、建办标函【2019】193号文、省住建（2018）24号文、苏建函价【2019】178号文以及其它相关文件。省市有关文件、国家相关法律、法规。

3、材料价格：参照无锡市工程建设造价信息2025年5月信息指导价，无指导价的材料价格按市场询价计入。

4、招标控制价中人工单价按苏建价函【2025】66号文件执行，投标单位报价时自行考虑报价。

5、施工规范按照现行的建筑与安装工程施工规范和操作规程。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案，其它相关资料。

7、本工程招标控制价应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

8、建设单位及设计单位的图纸回复意见。

四、工程质量：见招标文件。

五、工期要求：见招标文件。

六、本工程设置 /  万元暂列金额，列入  /   。

七、本工程专业工程暂估价： /  万元

八、不可竞争费：

现场安全文明施工措施费、按质论价费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

| 费用名称 | 现场安全文明施工 |  |  | 规费 |  |  | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 环境保护税 | 社会保障费 | 住房公积金 |  |
| 计算基础 | 分部分项工程 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 分部分项工程 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 分部分项工程 +单价措施项目费-除税工程设备费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 不含税的工程造价 |
| 单独构件吊装工程 | 1.6% | 0.0% | 0.1% | 0% | 1.3% | 0.24% | 9% |

注1：依据锡建建市〔2019〕8号文，从2019年1月1日起， “环境保护税”由各类建设工程的建设方（含代建方）向税务机关缴纳，本工程不再计列“环境保护税”。

- 经招标人和设计确认，详细标底编制说明如下：

- 本工程计价采用一般计税法。

- 投标人应在充分踏勘现场的基础上报价，可根据实际情况、施工组织设计采取的方案及施工设计图相应增加施工措施项目费，涉及二次倒运的应包含在各分部分项工程单价中，结算时不作调整。

- 本工程清单中如有项目特征描述不全，请按照施工图纸、相关规范要求及勘察施工现场情况等考虑报价，中标人实际施工时发生的工程变更及引起的工程量增减，按工程量清单计价相关的文件规定和招标文件、投标文件、施工合同的约定，由业主代表、监理、承包人等相关专业人员同时确认的变更内容进行调整。

- 投标人应充分考虑大型机械施工进出场（安拆）费、脚手架、吊装方案等技术措施，并充分考虑报价风险，相应费用考虑到投标报价中，结算不作增加。

- 施工过程中，原网架拆除物按校方要求堆放，归校方所有；其他原如吸音板、灯具、管线、设备等等因施工需要拆除物，拆除后利旧原样恢复，必要及非必要损耗均由投标人自行考虑到报价内，结算不作增加；施工过程中，注意保护原有设施，如地板、门窗、内外墙面、窗帘、桌椅、室外场地等等，由投标人自行考虑搬移或采用保护措施；以上种种均由投标人自行考虑到报价内，结算不再增加任何费用。

- 本项目为校内施工，施工单位须做好安全文明施工措施，必要的搭设围挡、脚手架等考虑到报价内，同时配合校方做好施工时间安排、安全文明措施等等，结算不再增加相关费用。

- 工程信息表

| 项目编号：(G) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目、单项工程名称：江阴一中体育馆屋顶翻新项目 |  |  |
| 建设单位：江苏省江阴市第一中学 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 工程编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 江阴一中体育馆屋顶翻新项目 | 按【单独构件吊装工程】 |

- 2025年6月23日